Администрация АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» доводит до сведения потребителей тепловой энергии (балансодержателей систем теплопотребления), что для подготовки и успешного прохождения отопительного сезона 2018-2019г согласно п.16 части IV приказа Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013г. №103 г. Москва «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Вам необходимо выполнить в срок до 1 сентября 2018г. следующие мероприятия:

1.1.При необходимости произвести промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок и провести испытания теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

1.2. ревизию запорных и регулирующих устройств;

1.3. прочистить грязевики;

1.4. ревизию дренажных устройств;

1.5. выполнить тепловую изоляцию всех трубопроводов теплоснабжения в пределах чердачных и подвальных помещений;

1.6. очистить гильзы под термометры с последующей заливкой технического масла;

1.7. поверить и установить приборы КИП в тепловом узле;

1.8. провести ремонт помещения теплового узла: побелить, покрасить, обеспечить необходимое освещение и надежное запирание, оборудовать в полном объеме поверенными средствами измерений в соответствии с п.2.9, 9.1 ПТЭ ТЭУ согласно проектным данным;

1.9. назначить ответственное лицо за техническое состояние и безопасную эксплуатацию систем теплоснабжения;

1.10. утеплить оконные и дверные проемы, оборудовать входные двери пружинами;

1.11 восстановить двойное остекление окон лестничных площадок;

1.12. обеспечить утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

1.13. при наличии на балансе тепловых камер произвести проверку с приведением их в надлежащий порядок с очисткой от мусора и грязи (при необходимости с заменой плит перекрытия с установкой чугунных люков с крышками);

1.14.предъявить акт готовности системы теплоснабжения установленной формы.

На подписание акта готовности систем отопления и узла учета тепловой энергии письменно подать заявку на вызов представителя АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания».

Владельцам узлов учета тепловой энергии дополнительно необходимо предъявить:

- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом гос. поверителя;

- соответствие заводских номеров на приборы учета с указанными в их паспортах;

- журнал учета тепловой энергии;

- копия приказа об ответственном за техническое состояние и эксплуатацию узла учета;

- прочистить гильзы под ТПС с последующей заливкой технического масла;

- акт готовности узла учета тепловой энергии установленной формы, с приложением документа о промывке расходомеров.

 После подачи тепловой энергии в 15-дневный срок произвести регулировку систем теплопотребления, проверить и обеспечить работоспособность приборов и оборудования систем теплопотребления.

**Администрация АО «Прохладненская районная**

 **теплоэнергетическая компания»**